ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| Свердловская обл. г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, кв. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Р/с 40702810416540008218 |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | к/с 30101810500000000674 |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | БИК 046577674 |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
|  |  | России г. Екатеринбург |
| http www.pp66.ru |  |  |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

| Тип прибора | » ДМ5007-ДИ | Датчик избыточного давления |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » У2 |  |
| Верхнее значение диапазона показаний | ДИ 600 кПа 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа 6; 10; 16; 25 кгс/см2 |
| Единица измерения | » кгс/см2 » кПа » МПа » и др. |  |
| Предел допускаемой основной погрешности | » ± 0,5% |  |
| Степень защиты | » IP65 |  |
| Код выходного сигнала | » 42 | (4-20) мА |
| Температура окружающей среды | » (-40+50)С (базовое) |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) » Кис |  |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) » G1/2-B » R1/2 |  |
| Дополнительные требования | » Обезж. » Э » Табл. » ЦСМ | Обезжиривание Экспортное исполнение Табличка Поверка ЦСМ |