ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| Свердловская обл. г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, кв. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Р/с 40702810416540008218 |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | к/с 30101810500000000674 |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | БИК 046577674 |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
|  |  | России г. Екатеринбург |
| http www.pp66.ru |  |  |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

| Тип прибора | » ДМ5007А-ДИ » ДМ5007А-ДА » ДМ5007А-ДВ » ДМ5007А-ДВИ | Датчик избыточного давления Датчик абсолютного давления Датчик разряжения Датчик избыточного давления-разряжения |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » У2 |  |
| Верхнее значение диапазона показаний | ДИ 10; 16; 25; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630 кПа 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250 МПа ДА 600; 630 кПа 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 6,3; 10; 16 МПа ДВ 10; 16; 25; 60; 63; 100 кПа ДВИ Разряжения: 100 кПа Избыточного давления: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
| Единица измерения | » кгс/см2 » кПа » МПа » и др. |  |
| Предел допускаемой основной погрешности | » ± 0,5% » ± 0,25% (+15%) |  |
| Степень защиты | » IP65 |  |
| Код выходного сигнала | » 05 » 42 | (0-5) мА (4-20) мА |
| Температура окружающей среды | » (-40+50)С (базовое) » (-55+70)С (+15%) |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) » Кис |  |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) » G1/2-B » R1/2 |  |
| Дополнительные требования | » Обезж. » Э » Табл. » ЦСМ | Обезжиривание Экспортное исполнение Табличка Поверка ЦСМ |