| Опросный лист на регулирующие, запорно-регулирующие, клапаны |
| --- |
| Заказчик: |  |
| Тип клапана: регулирующий запорно-регулирующий запорный отсечной |
| Таблица фигур | Кол-во |
| Характеристика трубопровода | Положение: Горизонтальное Вертикальное Любое |
|  | Материал: |
|  | Размер трубы: диаметр х толщина, мм |
|  | Температура окружающей среды, °С: Мин. Макс. |
| Параметры клапана | Диаметр номинальный DN, мм: |
|  | Давление номинальное P , кгс/см2: 16 25 40 63 N |
|  | Материал корпуса: чугун СЧ20 сталь 25Л сталь 20ГЛ сталь 12Х18Н9ТЛ |
|  | Конструкция: односедельный (базовое) двухседельный прямоходный (базовое) угловой |
|  | Присоединение к трубопроводу: фланцевое (базовое) под приварку муфтовое |
|  | Исполнение фланцев |
| Рабочая среда | Наименование (состав) |
|  | Агрегатное состояние Жидкость Пар Газ |
|  | максимальный | номинальный | минимальный |
|  | Расход, м3/ч (кг/ч) |  |  |
|  | Входное давление, Р , кгс/см2 1 |  |  |
|  | Выходное давление, Р , кгс/см2 2 |  |  |
|  | Температура на входе, Т1, °С |  |  |
|  | Плотность на входе,ρ1, кг/м3 |  |  |
|  | Вязкость в рабочих условиях |
| Пропускная характеристика | Кv по расчету, м3/ч |
|  | Выбранное значение Кvу, м3/ч |
|  | Пропускная характеристика линейная (базовое) равнопроцентная |
| Затвор характеристика | Максимальный перепад давления в закрытом положении ∆Р, кгс/см2 |
|  | Герметичность в затворе клапана регулирующего -% от Kvy по ГОСТ23866: 0,05 0,1 клапана запорно-регулирующего -% от Kvy по ГОСТ23866: 0,001 0,005 запорного, отсечного - класс герметичности по ГОСТ Р 54808: А B C D |
| Привод | Тип привода Пневматический (МИМ) Электрический (ЭИМ) |
|  | Положение при отсутствии питания открыт (НО) закрыт (НЗ) закреплен |
|  | Защита электрооборудования 1Еxd 1Exi IP |
| Характеристика ЭИМ | Обозначение: |
|  | Питание U, B: 220 (50Гц) 24 (50Гц) 24 (постоянный) 380 (50Гц) |
|  | Датчик положения: резисторный 1х100 Ώ (базовый) 1х2000 Ώ 2х100 Ώ 2х2000 Ώ токовый 4-20мA 0-5мA ёмкостный с источником питания |
|  | Сигнал управляющий: |
|  | Время закрытия клапана, с: |
| Характеристика МИМ | Обозначение: Давление питания: |
|  | Дополнительно оборудование: ручной дублёр концевые выключатели пневмопозиционер электропневмопозиционер редуктор давления фильтр |
| Комплектация | Ответные фланцы материал фланцев: сталь 20 сталь 09Г2С сталь 12Х18Н9Т |
| Дополнительная информация |