ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| 620073 г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, к. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | России |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | г. Екатеринбург |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Р/с 40702810416540008218 |
|  |  | к/с 30101810500000000674 |
| http www.pp66.ru |  | БИК 046577674 |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

Опросный лист для заказа манометра МП4-У

| Тип прибора | » МП4-У | Манометр |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » У2 |  |
| Верхнее значение диапазона показаний | кгс/см.2 : 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; |  |
|  | Кпа*/Мпа : 60*; 100*; 160*; 250*; 400*; 600*; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; |  |
| Единица измерения | » кгс/см2 |  |
|  | » кПа |  |
|  | » МПа |  |
| Класс точности | » 1.5 (базовое) |  |
|  | » 1.0 (+15%) |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) |  |
|  | » Ац | Ацетилен |
|  | » Кис | Кислород |
| Конструктивное исполнение | »МП4-У-1 (базовое) | Радиальный штуцер без фланца |
|  | »МП4-У-2 | Радиальный штуцер с задним фланцем |
|  | »МП4-У-3 | Осевой штуцер с передним фланцем |
|  | »МП4-У-4 | Осевой штуцер без фланца |
| Степень защиты от влаги и пыли | » IP40 (базовое) |  |
|  | » IP53 (+30%) |  |
|  | » М20х1,5 (базовое) |  |
|  | » G1/2-B (+102,00 руб) |  |
|  | » R1/2 (+102,00 руб) |  |
|  | » 1/2NPT (+102,00 руб) |  |
| Наличие демпфера | » -//- (базовое) |  |
|  | » Д (+20%) | Демпфер |