ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| 620073 г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, к. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | России |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | г. Екатеринбург |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Р/с 40702810416540008218 |
|  |  | к/с 30101810500000000674 |
| http www.pp66.ru |  | БИК 046577674 |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

Опросный лист для заказа мановакуумметра МВТП-М

| Тип прибора | » МВТП-М | Мановакууметр |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » В3 |  |
| Верхнее значение диапазона показаний | кгс/см.2 : (-1,0…0…0,6); (-1,0…0…1,5); (-1,0…0…3,0); (-1,0…0…5,0); (-1,0…0…9,0); (-1,0…0…15); (-1,0…0…24) |
|  | Кпа : (-100…0…60); (-100…0…150); (-100…0…300); (-100…0…500); (-100…0…900) |
|  | МПа : (-0,1…0…0,06); (-0,1…0…0,15); (-0,1…0…0,3); (-0,1…0…0,5); (-0,1…0…0,9); |
| Единица измерения | » кгс/см2 |  |
|  | » кПа |  |
|  | » МПа |  |
| Класс точности | » 2.5-4.0-2.5 (базовое) |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) |  |
|  | » Ац | Ацетилен |
|  | » Кис | Кислород |
| Конструктивное исполнение | »МВТП-1М | Радиальный штуцер без фланца |
|  | » МВТП-2М | Радиальный штуцер с задним фланцем |
|  | » МВТП-3М | Осевой штуцер с передним фланцем |
|  | » МВТП-4М | Осевой штуцер без фланца |
| Степень защиты от влаги и пыли | » IP42 (базовое) |  |
|  | » М12х1,5 (базовое) |  |
|  | » G1/4 |  |
|  | » R1/4 |  |
| Наличие демпфера | » -//- (базовое) |  |
|  | » Д (+20%) | Демпфер |