Опросный лист для заказа манометра МП3-УУХЛ1

| Тип прибора | » МП4-У | Манометр |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » УХЛ1 |  |
| Верхнее значение | кгс/см.2 : 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600. |  |
| диапазона показаний | Кпа*/Мпа : 60*; 100*; 160*; 250*; 400*; 600*; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 |  |
| Единица измерения | » кгс/см2 |  |
|  | » кПа |  |
|  | » МПа |  |
| Класс точности | » 1.5 (базовое) |  |
|  | » 1.0 |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) |  |
|  | » Ац | Ацетилен |
|  | » Кис | Кислород |
|  | » R12 | Марка хладона |
| Конструктивное исполнение | » -//- (базовое) | Радиальный штуцер без фланца |
|  | » ОШ | Осевой штуцер без фланца |
|  | » Ф | Радиальный штуцер с задним фланцем |
|  | » ФОШ | Осевой штуцер с передним фланцем |
|  | » IP54 |  |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) |  |
|  | » G1/2-B |  |
|  | » K1/2 |  |
| Дополнительные | » Обезж. | Обезжиривание |
| требования | » АЭС | Атомное исполнение, класс безопасности 4 |
|  | » Д | Демпфер |
|  | » Черта | Черта на шкале |
|  | » Э | Экспортное исполнение |
|  | » Пл. | Пломба |
|  | » Табл. | Табличка |
|  | » Ном. | Номер |
|  | » П.П.С | Отметка о первичной поверке на стекле |
|  | » П.П.Пас | Отметка о первичной поверке в паспорте, номер |
|  | » ЦСМ | Поверка ЦСМ |