ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| 620073 г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, к. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | России |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | г. Екатеринбург |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Р/с 40702810416540008218 |
|  |  | к/с 30101810500000000674 |
| http www.pp66.ru |  | БИК 046577674 |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

Опросный лист для заказа ДМ5002М

| Тип прибора | » ДМ5002М » ДМ5002М » ДМ5002М | Манометр Вакуумметр Мановакуумметр |
| --- | --- | --- |
| Модификация | » А » Б » В » Г |  |
| Климатическое исполнение | » УХЛ3.1 (базовое) » У2 » Т3 |  |
| Выберите код сенсора: | » 1* | 0-16...25...40...60...63 кПа |
|  | » 2 | 0-25...40...60...63...100 кПа |
|  | » 3 | 0-1.6...2.5...4...6... кгс/см2 |
|  | » 4* | 0-2.5...4...6...6.3...10 кгс/см2 |
|  | » 5 | 0-4...6...6.3...10...16 кгс/см2 |
|  | » 6 | 0-6...6.3...10...16...25 кгс/см2 |
|  | » 7* | 0-10...16...25...40 кгс/см2 |
|  | » 8 | 0-16...25...40...60 кгс/см2 |
|  | » 9* | 0-25...40...60...63....100 кгс/см2 |
|  | » 10 | 0-40...60...63...100...160 кгс/см2 |
|  | » 11 | 0-...60...63...100...160...250 кгс/см2 |
|  | » 12* | 0-100...160...250...400 кгс/см2 |
|  | » 13 | 0-160...250....400...600 кгс/см2 |
|  | » 14 | 0-250...400...600...630...1000 кгс/см2 |
|  | » 15* | 0-400...600...630...1000...1600 кгс/см2 |
|  | » 16* | 0-600...630...1000...1600...2500 кгс/см2); |
| Верхнее значение диапазона показаний | См. ниже |
| Единица измерения | » кгс/см2 (базовое) » кПа » МПа » и др. |  |
| Предел допускаемой основной погрешности | » ± 0,5 % » ± 0,25 % » ± 0,2 % » ± 0,15 % » ± 0,1 % » ± 0,06 % |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) » Кис | Кислород |
| Конструктивное исполнение | » РШ (базовое) » Ф | Радиальный штуцер без фланца Радиальный штуцер с задним фланцем |
| Степень защиты | » IP54 |  |
| Код выходного сигнала | » 05 » 42 | (0-5) мА (4-20) мА |
| Тип индикаторного устройства | » СДИ | Cветодиодный индикатор |
| Цифровой интерфейс | » RS-232 » RS-485 |  |
| Напряжение питания | » 24 B (базовое) » 36 B » 220 B |  |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) » G1/2 » R1/2 |  |
| Дополнительные требования | » Свидет.эталон » Обезж. » А » Табл. » ЦСМ | Оформление свидет-ва о поверке и протокола поверки Обезжиривание Атомное исполнение, класс безопасности 4 Табличка Поверка ЦСМ |

| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| Вакуумметр ДМ5002М | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
| Мановакуумметр ДМ5002М | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
|  | -100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 |
|  | -100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 |
|  | -100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 |
|  | -0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 |
|  | -0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 |
|  | -0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 |
| Манометр ДМ5002М | 0...16 кПа | 0...0,16 кгс/см2 |
|  | 0...25 кПа | 0...0,25 кгс/см2 |
|  | 0...40 кПа | 0...0,4 кгс/см2 |
|  | 0...60 кПа | 0...0,6 кгс/см2 |
|  | 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 |
|  | 0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 |
|  | 0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 |
|  | 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 |
|  | 0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 |
|  | 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 |
|  | 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 |
|  | 0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 |
|  | 0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 |
|  | 0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 |
|  | 0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 |
|  | 0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 |
|  | 0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 |
|  | 0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 |
|  | 0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |
|  | 0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 |
|  | 0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 |
|  | 0...250 МПа | 0...2500 кгс/см2 |

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа, мм рт.ст., мм вод.ст., бар и др.