ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| 620073 г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, к. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | России |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | г. Екатеринбург |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Р/с 40702810416540008218 |
|  |  | к/с 30101810500000000674 |
| http www.pp66.ru |  | БИК 046577674 |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

Опросный лист для заказа вакуумметра ВП2-У

| Тип прибора | » ВП2-У | Вакуумметр |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » У2 |  |
|  | » Т2 |  |
| Верхнее значение | кгс/см.2 : -1.0-0 |
| диапазона показаний | КПа-100-0 |
| Единица измерения | » кгс/см2 |  |
|  | » кПа |  |
| Класс точности | » 2.5 (базовое) |  |
|  | » 1.5 (опция за доп. плату) |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) |  |
|  | » Ац | Ацетилен |
|  | » Кис | Кислород |
|  | » R12 | Марка хладона |
| Конструктивное исполнение | » -//- (базовое) | Радиальный штуцер без фланца |
|  | » ОШ | Осевой штуцер без фланца |
|  | » Ф | Радиальный штуцер с задним фланцем |
|  | » ФОШ | Осевой штуцер с передним фланцем |
| Степень защиты | » IP42 (базовое) |  |
| Резьба штуцера | » M12x1.5-8g (базовое) |  |
|  | » G1/4-B |  |
|  | » K1/4 |  |
| Дополнительные | » Обезж. | Обезжиривание |
| требования | » АЭС | Атомное исполнение, класс безопасности 4 |
|  | » Черта | Черта на шкале |
|  | » Э | Экспортное исполнение |
|  | » Пл. | Пломба |
|  | » П.П.С | Отметка о первичной поверке на стекле |
|  | » П.П.Пас | Отметка о первичной поверке в паспорте, номер |
|  | » ЦСМ | Поверка ЦСМ |
|  | Св | Выдача свидетельства на манометры с номером |