ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| 620073 г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, к. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | России |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | г. Екатеринбург |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Р/с 40702810416540008218 |
|  |  | к/с 30101810500000000674 |
| http www.pp66.ru |  | БИК 046577674 |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

Опросный лист для заказа цифрового вакуумметра ДМ5002М

| Тип прибора | » ДМ5002М | Вакуумметр |
| --- | --- | --- |
| Модификация | » А » Б » В » Г |  |
| Климатическое исполнение | » УХЛ3.1 (базовое) » У2 » Т3 |  |
| Выберите код сенсора: | » 21* | -16-0; -25-0; -40-0; -60-0; -63-0 кПа |
|  | » 22 | -25-0; -40-0; -60-0; -63-0; -100-0 кПа |
| Верхнее значение диапазона показаний | См. ниже |
| Единица измерения | » кгс/см2 (базовое) » кПа » МПа » и др. |  |
| Предел допускаемой основной погрешности | » ± 0,5 % » ± 0,25 % » ± 0,2 % » ± 0,15 % » ± 0,1 % » ± 0,06 % |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) » Кис | Кислород |
| Конструктивное исполнение | » РШ (базовое) » Ф | Радиальный штуцер без фланца Радиальный штуцер с задним фланцем |
| Степень защиты | » IP54 |  |
| Код выходного сигнала | » 05 » 42 | (0-5) мА (4-20) мА |
| Тип индикаторного устройства | » СДИ | Cветодиодный индикатор |
| Цифровой интерфейс | » RS-232 » RS-485 |  |
| Напряжение питания | » 24 B (базовое) » 36 B » 220 B |  |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) » G1/2 » R1/2 |  |
| Дополнительные требования | » Свидет.эталон » Обезж. » А » Табл. » ЦСМ | Оформление свидет-ва о поверке и протокола поверки Обезжиривание Атомное исполнение, класс безопасности 4 Табличка Поверка ЦСМ |

| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| Вакуумметр ДМ5002М | -16-0 кПа |  |
|  | -25-0 кПа |  |
|  | -40-0 кПа |  |
|  | -60-0 кПа |  |
|  | -63-0 кПа |  |
|  | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа, мм рт.ст., мм вод.ст., бар и др.