ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| 620073 г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, к. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | России |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | г. Екатеринбург |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Р/с 40702810416540008218 |
|  |  | к/с 30101810500000000674 |
| http www.pp66.ru |  | БИК 046577674 |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

Опросный лист для заказа термоманометра ТМТБ с осевым (тыльным) расположением штока (термобаллона)

| Тип | термоманометр | ТМТБ |
| --- | --- | --- |
| Диаметр корпуса, мм | 80 | 3 |
|  | 100 | 4 |
| Материал корпуса | сталь | 1 |
| Присоединение (расположение штуцера) | осевое | Т |
| Длина погружной части, мм | 46 | 1 |
|  | 64 | 2 |
|  | 100 | 3 |
| Диапазон показаний температур, °C |  | 0…+120 / 150 |
| Диапазон показаний давления, МПа |  | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 |
| Резьба присоединения |  | G½ |
| Класс точности |  | 2,5 |
| Опции за дополнительную плату |
| Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | УПЗ |  |
| Свидетельство о поверке на прибор с номером | Св |  |
| Индивидуальный паспорт на прибор с номером | Пас-Ном |  |
| Пломбировка термоманометра | Пл |  |