ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| 620073 г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, к. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | России |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | г. Екатеринбург |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Р/с 40702810416540008218 |
|  |  | к/с 30101810500000000674 |
| http www.pp66.ru |  | БИК 046577674 |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

Опросный лист для заказа виброустойчивого мановакуумметра ДА8032-Ву

| Тип прибора | » ДА8032-Ву | Мановакуумметр |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » У2 (базовое) |  |
|  | » Т2 (+35%) |  |
| Верхнее значение | кгс/см.2 : -1,0..0..0,6; -1,5; -3,0; -5,0; -9,0; -15; -24. ; |
| диапазона показаний | Кпа : -100..0..60; -150; -300; -500; -900. Мпа : -1,5; 2,4 |
| Единица измерения | » кгс/см2 |  |
|  | » кПа |  |
|  | » МПа |  |
| Класс точности | » 2.5 (базовое) |  |
|  | » 1.5 (+15%) |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) |  |
|  | » Ац | Ацетилен |
|  | » Кис | Кислород |
| Конструктивное исполнение | » -//- (базовое) | Радиальный штуцер без фланца |
|  | » ОШ | Осевой штуцер без фланца |
|  | » Ф | Радиальный штуцер с задним фланцем |
|  | » ФОШ | Осевой штуцер с передним фланцем |
|  | » IP54 |  |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) |  |
|  | » G1/4-B |  |
| Дополнительные опции | » Обезж. | Обезжиривание |
|  | » Д | Демпфер |
|  | » Черта | Черта на шкале |
|  | » Пл. | Пломба |
|  | » Табл. | Табличка |
|  | » Ном. | Номер |
|  | » П.П.С | Отметка о первичной поверке на стекле |
|  | » П.П.Пас | Отметка о первичной поверке в паспорте, номер |
|  | » ЦСМ | Поверка ЦСМ |
|  | » Св | Выдача свидетельства о поверке прибора |