|  |
| --- |
| **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ** |
| **“Промприбор-66”** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 620073 г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, к. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | России |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | г. Екатеринбург |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Р/с 40702810416540008218 |
|  |  | к/с 30101810500000000674 |
| http www.pp66.ru |  | БИК 046577674 |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

Опросный лист для заказа регулятора давления сильфонного РД-3М

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вопросы | Ответы |
| 1 | Наименование | Регулятор давления РД-3М 1С (односильфонная конструкция) |
| Регулятор давления РД-3М 3С (трехсильфонная конструкция) |
|  |  | Регулятор давления РД-3М ДС (двухсопловое исполнение клапана) |
| 2 | Тип регулятора | НО (после себя) НЗ (до себя) ДС (двух-сопловый) |
| 2 | Пределы настройки МПа | 0,01-0,1; 0,06-0,25; 0,1-0,6; 0,4-1,6 |
| 3 | Рабочая среда | - вода - пар |
| 4 | Параметры рабочей среды: | |
| Условное давление, Р раб., МПа |  |
| Температура рабочей среды Т1 С° |  |