Опросный лист заказа на регулятор давления (перепада давления, расхода, перепуска) УРРД односедельный, фланцевый

| Заказчик | Организация,адрес |
| --- | --- |
|  | Тел. | e-mail |
|  | Контактное лицо |
| Тип регулятора | «До себя» НЗ-РД «После себя» НО-РД «Перепада давления» НО- РПД «Расхода» НО-РР «Перепуска» НЗ-РП |
|  | Запорный (класс герметичности «А») Регулирующий |
| Место установки | В помещении Вне помещения Горизонтальное Вертикальное Любое |
| Температура окружающей среды | Tmin Tmax |
| Параметры регулятора | Диаметр номинальный DN, мм |  |
|  | Давление номинальное корпуса PN, кгс/см2 | 16 25 40 |
|  | Материал корпуса | Чугун СЧ 25 Сталь 25Л Сталь 09Г2С Сталь 12Х18Н10Т |
| Рабочая среда | Наименование (состав) |  |
|  | Агрегатное состояние | Жидкость Пар Газ |
|  | Наличие твердых частиц (размер, количество) |  |
|  |  | Мин. | Норм. | Мак. |
|  | Расход, м3/ч., (кг/ч) |  |  |  |
|  | Входное давление, P1. кгс/см2 |  |  |  |
|  | Выходное давление, P2. кгс/см2 |  |  |  |
|  | Диапазон настройки перепада давления (для регулятора перепада давления), МПа |  |  |  |
|  | Температура на входе, Т1, 0С |  |  |  |
|  | Плотность на входе, p1.кг/м3 |  |  |  |
|  | Вязкость в рабочих условиях. кг.сек/м2 |  |  |  |
| Пропускная характеристика | Вид | Линейная Равнопроцентная |
|  | Кv по расчету, м3/ч., |  |
| Герметичность в затворе | 0,16 % от Кv Класc герметичности А (запорный) В С D |
| Диапазон настройки, МПа | 0,01-0,07 0,05-0,3 0,1-0,6 0,3-1,2 |
| Дополнительная информация |  |

Опросный лист заполняется на один тип изделия!

Внимание!
При заполнении опросного листа обязательно указывать единицы измерения.
При отсутствии или неверно внесенных данных, ответственность за неправильный подбор арматуры ложится на заказчика.

# Значения пропускной способности пара Cv и Kv для клапанов и сопел

https://www.tlv.com/global/RU/calculator/steam-valve-orifice-cv-kvs.html

# Калькулятор: Значения пропускной способности воды Cv и Kv для клапанов и сопел

https://www.tlv.com/global/RU/calculator/water-valve-orifice-cv-kvs.html

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАКАЗА :

ТЕЛЕФОНЫ : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29; 383-43-89

E-MAIL: PP-66@LIST.RU

OOO «ПРОМПРИБОР-66» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ