ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| 620073 г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, к. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | России |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | г. Екатеринбург |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Р/с 40702810416540008218 |
|  |  | к/с 30101810500000000674 |
| http www.pp66.ru |  | БИК 046577674 |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

Опросный лист для заказа манометра МП4-УУХЛ1, мановакуумметра МВП4-УУХЛ1, вакуумметра ВП4-УУХЛ1.

| Тип прибора | » МП4-УУХЛ1 » ВП4-УУХЛ1 » МВП4-УУХЛ1 | Манометр Вакуумметр Мановакуумметр |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » УХЛ1 |  |
| Верхнее значение диапазона показаний | см. ниже |  |
| Единица измерения | » kgf/cm2 » kPa » MPa |  |
| Класс точности | » 1.5 (базовое) » 1.0 |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) » Ац » Кис » R12 | Ацетилен Кислород Марка хладона |
| Конструктивное исполнение | » -//- (базовое) » Ф » ОШ » Ф-ОШ | Радиальный штуцер без фланца Радиальный штуцер с фланцем Осевой штуцер без фланца Осевой штуцер с задним фланцем |
| Степень защиты | » IP54 » IP53 |  |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) » G1/2-B » K1/2 |  |
| Дополнительные требования | » Обезж. | Обезжиривание |
|  | » АЭС | Атомное исполнение, класс безопасности 4 |
|  | » АЭС-Кл.б.3 | Атомное исполнение, класс безопасности 3 |
|  | » Безоп.стекло-160 | Безопасное стекло |
|  | » Д | Демпфер |
|  | » Черта | Черта на шкале |
|  | » Э | Экспортное исполнение |
|  | » Пл. | Пломба |
|  | » Пл.С | Пломба навесная |
|  | » Табл. | Табличка |
|  | » П.П.С | Первичная поверка на стекле |
|  | » П.П.Пас | Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера |
|  | » ЦСМ | Поверка ЦСМ |
|  | » Свидет. | Выдача свидетельства о поверке прибора |

# ДИАПАЗОНЫ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ

| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| ВП4-УУХЛ1 | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
| МВП4-УУХЛ1 | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
|  | -100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 |
|  | -100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 |
|  | -100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 |
|  | -0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 |
|  | -0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 |
|  | -0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 |
| МП4-УУХЛ1 | 0...60 кПа | 0...0,6 кгс/см2 |
|  | 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 |
|  | 0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 |
|  | 0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 |
|  | 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 |
|  | 0...600 кПа (0...0,6 МПа) | 0...6 кгс/см2 |
|  | 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 |
|  | 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 |
|  | 0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 |
|  | 0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 |
|  | 0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 |
|  | 0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 |
|  | 0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 |
|  | 0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 |
|  | 0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 |
|  | 0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |
|  | 0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 |
|  | 0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 |