# Манометы однострелочные МП-У3

| Тип прибора | » МП » МВП | Манометр Мановакуумметр |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » У3 » Т2 |  |
| Верхнее значение диапазона показаний | Наименование прибора; Диапазон, Па; Диапазон, кгс/см2. МВП; -0,1...1,5 МПа; -1...15 кгс/см2. -0,1...2,4 МПа; -1...24 кгс/см2. МП. 0...250 кПа; 0...2,5 кгс/см2. 0...400 кПа; 0...4 кгс/см2. 0...600 кПа; 0...6 кгс/см2. 0...1 МПа; 0...10 кгс/см2. 0...1,6 МПа; 0...16 кгс/см2. 0...2,5 МПа; 0...25 кгс/см2. 0...4 МПа; 0...40 кгс/см2. 0...6 МПа; 0...60 кгс/см2. 0...10 МПа; 0...100 кгс/см2. 0...16 МПа; 0...160 кгс/см2. |
| Единица измерения | » kgf/cm2 » kPa » MPa |  |
| Класс точности | » 1.5 |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) » R12 | Марка хладона |
| Конструктивное исполнение | » -//- (базовое) » ОШ | Радиальный штуцер с фланцем Осевой штуцер с фланцем |
| Степень защиты | » IP50 |  |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) » G1/2-B » K1/2 |  |
| Дополнительные требования | » Обезж. » Д » Черта » Эталон » Табл. » Эл.подсв-24В, 75В, 110В » Чер.ц/б » П.П.С » П.П.Пас » ЦСМ » Свидет. | Обезжиривание Демпфер Черта на шкале Эталон Табличка Электрическая подсветка циферблата Черный циферблат Отметка о первичной поверке на стекле Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера Поверка ЦСМ Выдача свидетельства о поверке прибора |

В схеме условного обозначения прибора не указываются данные базового исполнения, а также другие технические характеристики, в случае если они являются единственными для данного типа приборов.
Пример обозначения: МПУ3 - 16 MPa - Эл.подсв - 110В – ЦСМ

## Манометы двух-стрелочные МП2-У3

| ип прибора | » МП-2 » МП-2 (диск) | Манометр |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » У3 » Т2 |  |
| Верхнее значение диапазона показаний | Наименование прибора; Диапазон, Па; Диапазон, кгс/см2. МП-2-диск; 0...1 МПа; 0...10 кгс/см2. МП2. 0...600 кПа; 0...6 кгс/см2. 0...1 МПа; 0...10 кгс/см2. 0...1,6 МПа; 0...16 кгс/см2. |
| Единица измерения | » kgf/cm2 » kPa » MPa |  |
| Класс точности | » 1.5 » 2.5 |  |
| Конструктивное исполнение | »-//- | Осевые штуцеры, с задним фланцем |
| Степень защиты | » IP50 |  |
| Резьба штуцера | » M12x1.5-8g |  |
| Дополнительные требования | » Эл.подсв-24В, 75В, 110В » Чер.ц/б » Обезж. » Черта » Д » Э » Табл. » П.П.С » П.П.Пас » ЦСМ » Свидет. | Электрическая подсветка циферблата Черный циферблат Обезжиривание Черта на шкале Демпфер Экспортное исполнение Табличка Отметка о первичной поверке на стекле Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера Поверка ЦСМ Выдача свидетельства о поверке прибора |

В схеме условного обозначения прибора не указываются данные базового исполнения, а также другие технические характеристики, в случае если они являются единственными для данного типа приборов.
Пример обозначения: МП-2У3 - 1,6 MPa - 1,5 - Эл.подсв - 110В - Черн.ц/б